Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/ 90 на  2014 г.

Дата постройки: 2013г. Этажность 2 эт. Количество квартир 8

Общая площадь жилых помещений  408,8 м2

| № | Наименование работ | периодичность | Объём | Тариф 1 м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов дома |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 3. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению | 1 шт. | 0,05 |
| 4. | Установка указателя наименования улицы и номера дома на фасаде многоквартирного жилого дома | по выявлению | 2 шт. | 0,03 |
| 4. | Установка замков на входные двери на кровлю | по выявлению | 1 шт. | 0,04 |
| 5. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год | 8 кв. | 0,69 |
| 6. | Ремонт окон лестничных клеток | по выявлению | 17,65 м2 | 0,10 |
| 7. | Ремонт выступающих над поверхностью кровель слуховых окон | по выявлению | 15,87 м2 | 0,75 |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Устранение загрязненности и захламленности подвальных помещений |  | 231,8 м2 |  |
| 2 | Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений, МОП, подвала. | 1 раз в год | 491,4 м2 | 1,50 |
| 3 | Дератизация МОП, подвала. | 1 раз в год | 259,6 м2 | 1,0 |
| III. | Содержание инженерных систем дома |  |
| 1. 1.1 | Канализация | 1 раз в год |  | 0,04 |
|  | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций (канализация, водоснабжение) здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт вытяжных каналов канализации | по выявлению |  | 0,75 |
| IV 1. | Энергооборудование. |  |  |  |
|  | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей, крепление электропроводов Устройство замка на электрощиты, распределительные коробки Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке | 5,71 м2 | 0,27 |
| 3. | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 3 раза в год | 30 м2 | 0,17 |
| V | Обслуживание газового оборудования |  |  |  |
| 3. | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  | 0,12 |
| VI | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) | 0,33 |
| VII. | Услуги управляющей организации |  |  |  |
| 1 | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Обеспечение работы диспетчерской службы | постоянно |  | 2,13 |
| V | Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м2 площади. | 8,07 р |