Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу: пер. Заводской, 35 на  2014 г.

Дата постройки: 2012гг. Этажность 3 эт. Количество квартир 43

Общая площадь жилых помещений  2153,0 м2

| № | Наименование работ | периодичность | Объём, | Тариф 1 м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов здания |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 3. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год | 43 кв. | 0,69 |
| 4. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению | 3 шт. | 0,05 |
| 5. | Установка указателя наименования улицы и номера дома на фасаде многоквартирного жилого дома | по выявлению | 2 шт. | 0,03 |
| 6. | Установка замков на входные двери на кровлю ( 2 поезд) | по выявлению | 1 шт. | 0,04 |
| 7. | Ремонт вентиляционных каналов в чердачном помещении (Обеспечить плотность и гермитичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев) | по выявлению | 3,92 м2 | 0,15 |
| 8. | Расшивка и заделка трещин стен фасада (устранение деформации) | по выявлению |  | 0,04 |
| 9. | Открыть продухи в цоколе здания, обеспечить сквозное проветривание подвального помещения, установка сетки (размер ячейки 0,5 см) | по выявлению, по необходимости |  | 0,54 |
| 10. | Обеспечить воздухообмен и температурно- влажностный режим чердачного помещения | по выявлению |  |  |
| 11. | Заделка щелей и трещин в отмостке | по выявлению | 10,18 м2 | 0,39 |
| 12. | Ремонт ступеней, площадок крылец (3 подъезд) | по выявлению | 8,24 м2 | 0,06 |
| 13. | Ремонт отдельных стальных листов кровельного покрытия (просветы) | по выявлению | 7,57 м2 | 0,29 |
| 14. | Ремонт бетонных полов в МОП, сколы, выбоины (2 подъезд, плитка) | по выявлению | 8,24 м2 | 0,06 |
| 15. | Обеспечить чердачное помещение приставными лестницами для выхода на крышу (2 подъезд) | по необходимости | 1 шт. | 0,07 |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Устранение загрязненности и захламленности подвального помещения |  | 990 м2 |  |
| 2 | Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений, МОП, подвала. | 1 раз в год | 2168,2 м2 | 1,50 |
| 3 | Дератизация МОП, подвала. | 1 раз в год | 1178,2 м2 | 1,0 |
| III. | Содержание и благоустройство придомовой территории |  |
| 1 | Очистка территории от снега | по необходимости |  | 0,62 |
| IV | Содержание инженерных систем дома |  |
| 1 | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. | 1 раз в год |  | 0,02 |
| 2. 2.1 2.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Прочистка наружной внутренней и канализации | по необходимости |  |  |
|  | Вывести вытяжные каналы канализации за пределы чердака | по выявлению | 2,61 м2 | 0,10 |
| 3. 3.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Окраска трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | по выявлению | 10,96 м2 | 0,42 |
| V | Энергооборудование. |  |  |  |
| 1. | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Ремонт замков на шкафы с электрощитками и распределительные коробки | по необходимости | 2,75 м2 | 0,02 |
| 3. | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей, укрепление электропроводов Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке | 37,07 м2 | 0,27 |
| 4. | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 1 раз в 3 года | 23,34 м2 | 0,17 |
| VI | Обслуживание газового оборудования |  |
|  | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  | 0,12 |
|  | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) | 0,33 |  |
| VII | Услуги управляющей организации |  |
| 1. | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Обеспечение работы диспетчерской службы | постоянно |  | 2,13 |
|  | Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м2 площади. |  |  | 9,17 р. |