сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

| № п/п Адрес многоквартирного дома Вид работы Срок выполнения Исполнение Причина отклонения от плана 1 п. Саракташ, ул.Комсомольская,155 Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования. апрель Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 2 п. Саракташ, ул.Комсомольская,155 Обслуживание газового оборудования апрель Выполнено Выполнено в срок 3 п. Саракташ, ул.Комсомольская,155 Проверка вентиляции ВДПО август Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 4 п. Саракташ ул. Комсомольская, 155 Ремонт окон лестничных клеток Частичный ремонт рулонной кровли Ремонт вентиляционных и дымовых каналов июнь Выполнено Выполнено в срок 5 п. Саракташ ул. Комсомольская, 155 | Расшивка и заделка трещин стен фасада сентябрь В процессе ожидания Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г Ремонт кирпичной кладки стен лоджий. сентябрь Выполнено Выполнено в срок 6 п. Саракташ, Комсомольская, 155 Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд октябрь Выполнено Выполнено в срок 7 п. Саракташ, ул. Комсомольская, 155 Дезинфекция, МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок 8 п. Саракташ, ул.Комсомольская,155 Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала. ноябрь Выполнено Выполнено в срок 9 п. Саракташ, ул. Комсомольская, 155 Дератизация МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок |
| --- | --- |