сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работы Срок выполнения Исполнение Причина отклонения от плана 1 п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б, Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования. апрель Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 2 п. Саракташ , ул. Чапаева,91Б, Обслуживание газового оборудования апрель Выполнено Выполнено в срок 3 п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б Проверка вентиляции ВДПО август Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 4 п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б Ремонт ступеней, перил Ремонт кровли дома июль Выполнено Выполнено в срок 5 п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б Ремонт кирпичной кладки стен лоджий сентябрь Выполнено Выполнено в срок 6 п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б Ремонт несущих конструкций козырьков, ремонт крылец. Расшивка и заделка трещин стен фасада. сентябрь В процессе ожидания Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г 7 п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б Ремонт бетонных полов в МОП сентябрь Выполнено Выполнено в срок 8 п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд октябрь Выполнено Выполнено в срок 9 п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б Ремонт вентиляционных и дымовых каналов над поверхностью кровли в чердачном помещении октябрь Выполнено Выполнено в срок 10 п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б, Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок 11 п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б, Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала. ноябрь Выполнено Выполнено в срок 12 п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б, Дератизация МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок 13 п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б, Устранение загрязненности и захламленности подвальных и чердачных помещений ноябрь Выполнено Выполнено в срок