Приложение №__
	«СОГЛАСОВАНО»

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
«___»  ________________  2015 года
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»
_______________Т.А. Бахитов 

«___»  __________  2015 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по капитальному ремонту кровли 

жилого дома по ул. Суворова д. 31а, п. Саракташ,  Саракташского района 

Оренбургской области 
Все разработанные материалы представлять в четырех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в электронном виде. В состав каждого тома должна быть включена копия свидетельства СРО о допуске на выполнение работ по подготовке проектной документации.
	№п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Заказчик
	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

	2.
	Объект проектирования
	Жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, улица Суворова, д. 31а

	3.
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2014 года №404-п

	4.
	Источник финансирования
	За счет средств, собственников помещений многоквартирного дома формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

	5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6.
	Стадии проектирования
	Рабочая документация

	7
	Состав проекта
	Чертежи марки  КР

	8.
	Исходные данные для проектирования
	Согласно технического паспорта многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, улица Суворова, д. 31а

	9.
	Требования к качеству и безопасности работ
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии со строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования.

2. Разработанная проектная документация должна обеспечить безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях, а также безопасность процесса выполнения ремонтных работ.

	10.
	Требования к техническим характеристикам работ
	1. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в РФ.

2. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

	11.
	Требования к сроку выполнения работ
	1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора на разработку проектной документации по капитальному ремонту крыши здания. 
2.  Срок (продолжительность) работ по разработке проектной документации – по результатам конкурсных процедур.


	от Исполнителя:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«_____»_______________2015 г.
	от Заказчика:

(ответственный представитель)

Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту __________ Сидоров М.С.

 «____»_________________2015 г


PAGE  
1

