Приложение № __.
	«СОГЛАСОВАНО»

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
«___»  ________________  2015 года
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»
_______________Т.А. Бахитов 

«___»  __________  2015 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровли

жилого дома по ул. Суворова д. 31а, п. Саракташ, Саракташского района 

Оренбургской области
	№п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Заказчик
	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

	2. 
	Объект капитального ремонта
	Кровля жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, улица Суворова, д. 31а

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2014 года №404-п

	4. 
	Источник финансирования
	За счет средств, собственников помещений многоквартирного дома формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

	5. 
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6. 
	Состав выполняемых работ
	Согласно ведомости объемов работ и локальному сметному расчету на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома.

	7. 
	Требования к качеству и безопасности работ
	Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Исполнитель обязан разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с действующими в сфере строительства на территории РФ нормами и правилами производства работ, а также с соблюдением требований техники безопасности в строительстве.

	8. 
	Требования к технической документации
	После окончания строительно-монтажных работ исполнитель должен предоставить Заказчику: комплект исполнительной документации в составе: КС-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы специальных работ.

	9. 
	Требования к гарантии
	Срок гарантии начинается после подписания акта приемки комиссией, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы – 60 месяцев.

	10. 
	Дополнительные требования
	Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"


	от Исполнителя:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«_____»_______________2015 г.
	от Заказчика:

(ответственный представитель)

Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ____________Сидоров М.С.

 «____»_________________2015 г.


2
1

